## Slide 1: سیستم‌های کنترل خطی
مشخصات پاسخ فرکانسی

## Slide 2: مشخصات پاسخ فرکانسی
ستیغ یا پیک پاسخ فرکانسی: مقدار ماکزیمم
فرکانس تشدید: فرکانسی که در آن مقدار ماکزیمم خود را دارد.

## Slide 3: مشخصات پاسخ فرکانسی
پهنای باند (برای سیستم‌های پایین‌گذر): فرکانسی که اندازه 3dB نسبت به مقدار اندازه در فرکانس‌های پایین افت می‌کند.
نرخ قطع (برای سیستم‌های پایین‌گذر): : شیب نمودار اندازه در فرکانس‌های بالا

## Slide 4: سیستم مرتبه۱

## Slide 5: سیستم مرتبه۲

## Slide 6: سیستم مرتبه۲

## Slide 7: پاسخ فرکانسی و حلقه فیدبک

## Slide 8: نوع سیستم و ثابت‌های خطا
تشخیص نوع سیستم از روی نمودار اندازه بود
  شیب نمودار در فرکانس‌های خیلی پایین =

## Slide 9: نوع سیستم و ثابت‌های خطا

## Slide 10: نوع سیستم و ثابت‌های خطا

## Slide 11: نوع سیستم و ثابت‌های خطا

## Slide 12: شناسایی سیستم با استفاده از نمودار بود
شناسایی نوع سیستم از روی شیب نمودار در فرکانس‌های پایین
تعیین بهره K از روی مقدار نمودار اندازه در محل برخورد امتداد شیب فرکانس‌های پایین با خط w=1
تعیین (تقریبی) فرکانس‌های گوشه
  اگر شیب نمودار بعد از فرکانس گوشه -20dB/dec بود قطب مرتبه یک
  اگر شیب نمودار بعد از فرکانس گوشه -40dB/dec بود قطب مرتبه دو
  اگر شیب نمودار بعد از فرکانس گوشه +20dB/dec بود صفر مرتبه یک
  ...
تعیین مثبت یا منفی بودن K از روی نمودار زاویه در فرکانس‌های پایین
تعیین کمینه فاز یا ناکمینه فاز بودن هرکدام از صفرها وقطب‌ها از روی نمودار زاویه

## Slide 13: شناسایی سیستم با استفاده از نمودار بود

## Slide 14: حد بهره

## Slide 15: حد بهره

## Slide 16: حد بهره

## Slide 17: حد فاز

## Slide 18: حد فاز